##### МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

АРТЮШКИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

###### Индекс 396234

с. Артюшкино, ул. Центральная, 47-а

тел. (47346)  5-15-52

№  94/2                                                                                      «30» июня  2014 г.

Начальнику Территориального Отдела

Управления Роспотребнадзора

по Воронежской области в

Аннинском, Панинском, Бутурлиновском и

Эртильском районах  Е.С. Гук

директора МКОУ Артюшкинской ООШ

Пищулиной Татьяны Николаевны

.

В соответствии с планом-задания на 2014-2015 учебный год и предписанием № 278/11    от «14»  октября  2013г., были выполнены следующие пункты:

1. 	МКОУ Артюшкинская ООШ обеспечена  оборудованной площадкой для сбора отходов на территории хозяйственной зоны водонепроницаемым твердым покрытием, размеры которого превышают площадь основания контейнеров на 1,0 м во все стороны, с установкой контейнеров (мусоросборников), оборудованных плотно закрывающимися крышками, в соответствии с требованиями ст.11., 28. Федерального закона «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г., п.3.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», - выполнено до  01.07.14 г.

2.	МКОУ Артюшкинская ООШ оборудована  въездами и входами на территорию, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников  твердым покрытием, в соответствии с требованиями ст.11., 28. Федерального закона «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г., п.3.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», выполнено  до 01.07.14 г.

3.	МКОУ Артюшкинская ООШ оснащена гардеробом, вешалками для одежды и ячейками для обуви, в соответствии с требованиями ст.11., 28. Федерального закона «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г., п.4.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», выполнено  до 01.07.14 г.

4.	 МКОУ Артюшкинская ООШ обеспечена оборудованием  санитарными узлами  педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами обеспечена наличием электрополотенцев, обеспечена оборудованием унитазов  сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами, в соответствии с требованиями ст.11., 28. Федерального закона «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г., п.4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», выполнено  до 01.07.14 г.

5.	 МКОУ Артюшкинская ООШ обеспечена оборудованым помещением для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов, оборудованное поддоном и подводкой к нему холодной и горячей воды, в соответствии с требованиями ст.11., 28. Федерального закона «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г., п.4.26. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», выполнено  до 01.07.14 г.

6.	МКОУ Артюшкинская ООШ обеспечена оборудованием умывальных раковин в помещениях начальных классов, лаборантских, учебных кабинетах, мастерских, в всех помещении медицинского назначения,  наличие около раковин педальных ведер, держателей для туалетной бумаги,  электро- или бумажных полотенец, мыла, в соответствии с требованиями ст.11., 28. Федерального закона «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г., п. 4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», выполнено  до 01.07.14 г.

7.	 В МКОУ Артюшкинской ООШ обеспечена отделка потолков и стен всех помещений материалами допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями ст.11., 28. Федерального закона «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г., п.4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», выполнено  до 01.07.14 г.

8.	В МКОУ Артюшкинской ООШ обеспечена  отделка полов во всех помещениях  без щелей, дефектов и механических повреждений, в соответствии с требованиями ст.11., 28. Федерального закона «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г., п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», выполнено  до 01.07.14 г.

9.	 МКОУ Артюшкинская ООШ обеспечена цветовой маркировкой мебели, соответствующей росту обучающегося, в соответствии с требованиями ст.11., 28. Федерального закона «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г., п.5.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», выполнено  до 01.07.14 г.

10.	МКОУ Артюшкинская ООШ обеспечена расстановкой парт (столов)  в учебных помещениях в соответствии с требованиями  ст.11., 28. Федерального закона «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г., п.5.5., 5.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», выполнено до 01.07.14 г.

11.МКОУ Артюшкинская ООШ обеспечена оснащением бытовыми термометрами учебных помещений для контроля температурного режима, в соответствии с требованиями ст.11., 28. Федерального закона «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г., п.6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», выполнено  до 01.07.14 г.

12.	МКОУ Артюшкинская ООШ обеспечена оборудованием светопроемов учебных помещений  регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, в соответствии с требованиями ст.11., 28. Федерального закона «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г., п.7.1.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», выполнено  до 01.07.14 г.

13.	В МКОУ Артюшкинской ООШ произведена замена  перегоревших ламп, в соответствии с требованиями ст.11., 28. Федерального закона «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г., п. 7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», выполнено  до 01.07.14 г.

14.	МКОУ Артюшкинская ООШ	 обеспечена водой, отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения в соответствии с требованиями ст.11., 28. Федерального закона «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г., п.8.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», выполнено  до 01.07.14 г.

15.	 МКОУ Артюшкинская ООШ обеспечена организацией проведения  периодических медицинских осмотров работников школы, проведения  профессиональной  гигиенической  подготовки и аттестации,  наличие личных медицинских книжек с данными мед осмотра, профессиональной  гигиенической  подготовки и аттестации, прививок в соответствии национальным календарем профилактических прививок в соответствии с требованиями ст.11., 28. Федерального закона «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г., п.11.8., 11.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», выполнено  до 01.07.14 г.

16.	МКОУ Артюшкинская ООШ  обеспечена уборкой территории, сбором и утилизацией мусора в соответствии с договором на вывоз бытовых отходов,  очищение и обработку мусоросборников  после освобождения  дезинфекционными (дезинсекционными) средствами, в соответствии с требованиями ст.11., 28. Федерального закона «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г., п.12.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», выполнено  до 01.07.14 г.

17.	 МКОУ Артюшкинская ООШ обеспечена моющими и дезинфицирующими средствами, разрешенными в установленном порядке к применению в детских учреждениях, в соответствии с требованиями ст.11., 28. Федерального закона «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г., п.12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», выполнено  до 01.07.14 г.

18.	 МКОУ Артюшкинская ООШ обеспечена наличием маркированного  уборочного инвентаря для уборки помещений,  закрепленного  за каждым помещением,  уборочного инвентаря для уборки санитарных узлов с сигнальной маркировкой (красного цвета),  в соответствии с требованиями ст.11., 28. Федерального закона «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г., п. 12.11. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», выполнено  до 01.07.14 г.

19.	МКОУ Артюшкинская ООШ обеспечена  проведением дезинсекционных и дератизационных мероприятий в соответствии с требованиями ст.11., 28. Федерального закона «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г., п.12.17. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» -  выполнено  до 01.07.14 г.

20.МКОУ Артюшкинская ООШ	обеспечена объемно-планировочными и конструктивными решениями помещения для организации общественного питания образовательного учреждения, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала, в соответствии с требованиями ст. 11., 28. Федерального закона «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г., п.2.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» -  выполнено до 01.07.14 г.

21.	МКОУ Артюшкинская ООШ обеспечена оборудоваными при обеденном зале столовой  умывальниками из расчета 1 кран на 20 посадочных мест. Рядом с умывальниками предусмотрена установка электрополотенцев (2) в соответствии с требованиями ст. 11., 28. Федерального закона «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г., п.3.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» - выполнено до 01.07.14 г.

22.	 МКОУ Артюшкинская ООШ обеспечена проведением технического контроля соответствия оборудования пищеблока  паспортным характеристикам, в соответствии с требованиями ст. 11., 28. Федерального закона «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г., п.4.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» - выполнено до 01.07.14 г.

23.	МКОУ Артюшкинская ООШ обеспечена оборудованым обеденным залом столовой мебелью (столами, стульями, табуретами, лавками) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями ст. 11., 24. Федерального закона «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г., п.4.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» - выполнено до 01.07.14 г.

25.	МКОУ Артюшкинская ООШ обеспечена оборудоваными производственными столами, предназначенными для обработки пищевых продуктов,  покрытием, устойчивым к действию моющих и дезинфицирующих средств, и отвечающим требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами, в соответствии с требованиями ст. 11., 28. Федерального закона «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г., п.4.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» - выполнено до 01.07.14 г.

26.	 МКОУ Артюшкинская ООШ обеспечена оборудоваными стеллажами, подтоварниками для хранения пищевых продуктов, посуды, инвентаря высотой от пола не менее 15 см, конструкция и их размещение позволяют проводить влажную уборку,  в соответствии с требованиями ст. 11., 28. Федерального закона «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г., п.4.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» - выполнено до 01.07.14 г.

27.	 Столовая МКОУ Артюшкинской ООШ обеспечена достаточным количеством столовой посуды и приборами, из расчета не менее двух комплектов на одно посадочное место, в целях соблюдения правил мытья и дезинфекции, а также шкафами для ее хранения около раздаточной линии, в соответствии с требованиями ст. 11., 28. Федерального закона «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г., п.4.7. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» - выполнено  до 01.07.14 г.

28.	 МКОУ Артюшкинская ООШ обеспечена наличием раздельным и специально промаркированным оборудованием, разделочным инвентарем, кухонной посудой, в соответствии с требованиями ст. 11., 28. Федерального закона «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г., п.4.10. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», выполнено до 01.07.14 г.

29.	 МКОУ Артюшкинская ООШ обеспечена наличием для порционирования блюд инвентарем с мерной меткой объема в литрах и миллилитрах, в соответствии с требованиями ст. 11., 28. Федерального закона «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г., п.4.11. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» - выполнено до 01.07.14 г.

30.	 В МКОУ Артюшкинской ООШ запрещено использование кухонной и столовой посуды деформированной, с отбитыми краями, трещинами, сколами, с поврежденной эмалью; столовые приборы из алюминия; разделочные доски из пластмассы и прессованной фанеры; разделочные доски и мелкий деревянный инвентарь с трещинами и механическими повреждениями, в соответствии с требованиями ст. 11., 28. Федерального закона «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г., п.4.12. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» - выполнено до 01.07.14 г.

31.	МКОУ Артюшкинская ООШ  обеспечена оборудованием складского помещеня для хранения продуктов  прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами, в соответствии с требованиями ст. 11., 28. Федерального закона «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г., п.4.14. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» - выполнено до 01.07.14 г.

32.	 МКОУ Артюшкинская ООШ обеспечена наличием специально выделенной ветоши и промаркированной тары для чистой и использованной ветоши, в соответствии с требованиями ст. 11., 28. Федерального закона «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г., п.5.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» - выполнено до 01.07.14 г.

33.	МКОУ Артюшкинская ООШ обеспечена наличием в моечном помещении  инструкцией о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентрации и объемов применяемых моющих средств, согласно инструкции по применению этих средств, и температурных режимах воды в моечных ваннах, в соответствии с требованиями ст. 11., 28. Федерального закона «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г., п.5.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» - выполнено до 01.07.14 г.

34.	 МКОУ Артюшкинская Оош обеспечена наличием на пищеблоке моющих, чистящих и дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями ст. 11., 28. Федерального закона «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г., п.5.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» - выполнено до 01.07.14 г.

35.	 МКОУ Артюшкинская ООШ обеспечена маркировкой объемной вместимости моечных ванн для мытья столовой посуды  и обеспечена моечных ванн пробками из полимерных и резиновых материалов, обеспечена наличием мерных емкостей для дозирования моющих и обеззараживающих средств, в соответствии с требованиями ст. 11., 28. Федерального закона «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г., п.5.7. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» - выполнено до 01.07.14 г.

36.	 МКОУ Артюшкинская ООШ обеспечена оборудованой третьей секции ванны для мытья столовой посуды металлической сеткой с ручками и гибким шлангом с душевой насадкой, в соответствии с требованиями ст. 11., 28. Федерального закона «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г., п.5.10. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» - выполнено до 01.07.14 г.

37.	МКОУ Артюшкинская ООШ обеспечена оборудованым на пищеблоке духовым (сухожаровым) шкафом для прокаливания столовых приборов, в соответствии с требованиями ст. 11., 28. Федерального закона «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г., п.5.12. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» - выполнено до 01.07.14 г.

38.	 В МКОУ Артюшкинской ООШ запрещено использование для мытья посуды мочалок, а также губчатого материала, качественная обработка которого невозможна, в соответствии с требованиями ст. 11., 28. Федерального закона «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г., п.5.16. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» - выполнено до 01.07.14 г.

39.	 МКОУ Артюшкинская ООШ обеспечена оборудованными емкостями с крышками для пищевых отходов, в соответствии с требованиями ст. 11., 28. Федерального закона «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г., п.5.20. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» - выполнено до 01.07.14 г.

40.	 МКОУ Артюшкинская ООШ обеспечена наличием маркированного уборочного инвентаря для пищеблока, в соответствии с требованиями ст. 11., 28. Федерального закона «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г., п.5.21. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» - выполнено до 01.07.14 г.

41.	 МКОУ Артюшкинская ООШ обеспечена наличием емкости для обработки яиц, в соответствии с требованиями ст. 11., 28. Федерального закона «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г., п.8.14. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» - выполнено до 01.07.14 г.

42.	 Обеспечить  общеобразовательную школу механическим оборудованием для  изготовления картофельного (овощного) пюре, в соответствии с требованиями ст. 11., 28. Федерального закона «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г., п.8.22. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», выполнено до 01.07.14 г.

43.	 МКОУ Артюшкинская ООШ обеспечена конструктивным решением стационарного питьевого фонтанчика, предусматривающего наличие ограничительного кольца вокруг вертикальной водяной струи, высота которой должна быть не менее 10 см, в соответствии с требованиями ст. 11., 28. Федерального закона «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г., п.10.2., 10.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» - выполнено до 01.07.14 г.

44.	 МКОУ Артюшкинская ООШ обеспечена наличием специальной санитарной одеждой  в количестве не менее трех комплектов на одного работника, в целях регулярной ее замены, в соответствии с требованиями ст. 11., 28. Федерального закона «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г., п.13.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» - выполнено  до 01.07.14 г.

45.	МКОУ Артюшкинская ООШ обеспечена раздельным хранением на пищеблоке личной  и санитарной одежды, в соответствии с требованиями ст. 11., 28. Федерального закона «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г., п.13.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» - выполнено до 01.07.14 г.

46. МКОУ Артюшкинская ООШ обеспечена, в соответствии с требованиями ст. 17., 24., 29. Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г. № 52-ФЗ, п. 5.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п. 6.15. СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», наличием емкости для проведения дезинфекции всей столовой посуды и приборов в конце рабочего дня - выполнено до 01.07.14 г.

47.	МКОУ Артюшкинская ООШ обеспечена, в соответствии с требованиями ст. 4., 11., 12. Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ (ред. от 28.07.2012), ст. 21., 22., 24. Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г. № 52-ФЗ (ред. от 25.06.2012), п. 3.5., 3.6. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления», п. 7.2.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», созданием условий для временного хранения отработанных  люминесцентных ламп, использующихся для общего освещения,  относящихся к отходам 1 класса опасности: наличием отдельного выделенного помещения, герметичных оборотных (сменных) емкостей – выполнено до 01.07.14 г.

48. МКОУ Артюшкинская ООШ обеспечена грызун непроницаемостью помещения, здания и сооружения в соответствии с требованиями ст.24., 28., 29. Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г. № 52-ФЗ (ред. от 25.06.2012), п.2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 3.1., 3.3. СП 3.5.3.159-02 «Санитарно – эпидемиологические требования к проведению дератизации» - выполнено до 01.07.14 г.

Директор школы:                                        Пищулина Т.Н.

МКОУ Артюшкинская ООШ

396234 с. Артюшкино ул.                                  Начальнику Территориального Отдела

Центральная, д.47-а                                            Управления Роспотребнадзора

Тел 5-15-52                                                         по Воронежской области в

Аннинском, Панинском, Бутурлиновском и

Эртильском районах  Е.С. Гук

директора МКОУ Артюшкинской ООШ

Пищулиной Татьяны Николаевны

Ходатайствую

о переносе сроков исполнения некоторых пунктов  плана-задания на 2014-2015 учебный год  и предписания № 278/11    от «14»  октября  2013г.

В связи со сложным финансовым положением прошу отсрочить Пункт 42.	«Обеспечить  общеобразовательную школу механическим оборудованием для  изготовления картофельного (овощного) пюре, в соответствии с требованиями ст. 11., 28. Федерального закона «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г., п.8.22. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», заявка на приобретение оборудования подана в отдел образования  в размере 60900 руб.

Директор школы:                                    Пищулина Т.Н.